|  | ###### Capítulo 4 Formularios para la evaluación complementaria |
| --- | --- |

CAPITULO 4. FORMULARIOS PARA LA EVALUACIÓN COMPELEMENTARIA

| 1. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA EN SALUD Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORME INTERMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS (72 HORAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Por grupo de edad y por establecimiento de salud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de salud………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | Nº………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Informe Nº…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  | Hora……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de evento…………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | Población…………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del establecimiento de salud…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | < 1 año |  | 1 a 4 años |  | 5 a 14 años |  | 15 a 59 años |  | > de 60 años |  | TOTAL |  |
| Categoría de pacientes | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |
| Ambulatorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hospitalizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remitido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fallecido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del informe……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE CAUSAS DE ATENCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Por grupo de edad y por establecimiento de salud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de salud………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº………………………………………………………………… |  |  |  |
| Informe Nº…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora……………………………………………………………… |  |  |  |
| Tipo de evento……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  | Número de habitantes…………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Nombre del establecimiento de salud………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas de atención | < 1 año |  | 1 a 4 años |  | 5 a 14 años |  | 15 a 59 años |  | > de 60 años |  | TOTAL |  | Observaciones |
|  | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | Posible ampliación |
| Quemaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intoxicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traumatismo grave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moderado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trastornos mentales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfermedades crónicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras causas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conclusiones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recomendaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del informe………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DE CAUSAS DE MUERTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Por grupo de edad y por establecimiento de salud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de salud…………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | Nº………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Informe Nº…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | Hora…………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de evento…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  | Número de habitantes……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del establecimiento de salud………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas | < 1 año |  | 1 a 4 años |  | 5 a 14 años |  | 15 a 59 años |  | > de 60 años |  | TOTAL |  | Observaciones |
|  | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | F |  |
| Quemaduras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intoxicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traumatismos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asfixia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ahogamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enfermedades crónicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras causas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del informe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME DIARIO DE ENFERMEDADES TRAZADORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Por grupo de edad y por establecimiento de salud) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Establecimiento de salud………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Informe Nº………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  | Hora…………………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Tipo de evento…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar…………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Número de habitantes…………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del establecimiento de salud……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Causas de atención | < 1 año |  | 1 a 4 años |  | 5 a 14 años |  | 15 a 59 años |  |  |  | > de 60 años |  | TOTAL |  |
|  | M | F | M | F | M | F | M |  |  | F | M | F | M | F |
| Diarrea aguda con deshidratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diarrea sin deshidratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRA con neumonía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IRA sin neumonía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afecciones de la piel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conjuntivitis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meningitis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mordedura de perro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trastorno psicológico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sospecha de sarampión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras causas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de atenciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del informe…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. EVALUACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES

| FORMULARIO 1* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha_________Nombre del encuestador______________Función/Cargo________________Institución________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad_____________Cantón_____________Parroquia_______________Provincia/Departamento__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población servida__________Distancia a la cabecera cantonal____________Clima__________Energía eléctrica___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente | Nombre y localización | Descripción del daño | % Capacidad actual | Necesidades: Mano de obra/equipo | Tiempo estimado de la rehabilitación | Estado de los accesos | Aporte comunitario | Costo estimado |
| Fuente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Captación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conducción/Impulsión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta de Tratamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanques de almacenamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  |

| FORMULARIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CALIDAD DEL AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de reporte___________________ |  |  |  |  |  | Fecha de recolección__________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del evaluador______________ |  |  |  |  | Función/Cargo__________________ |  |  |  |  | Institución_______________________________________ |  |  |  |
| Sistema de abastecimiento de agua de_________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del técnico de laboratorio____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Institución_______________________________________ |  |  |  |
| Puntos de muestreo | No. | Hora | Olor | Sabor | Color |  | PH | Cloro residual (mg/l) | Turbiedad (UNT) | Coliformes fecales/ 100ml | Conductividad (us) | Salinidad (%) | Observaciones |

FORMULARIO 3

INFORMACIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

Fecha____________Nombre del evaluador_________________Función/Cargo_____________________Institución___________________

Localidad_________________Cantón______________Parroquia____________________Provincia/Departamento____________________

Población servida____________Distancia a la cabecera cantonal___________Clima_______________Energía eléctrica________________

¿Qué entidad administra el sistema?_____________________¿Existe directiva?___________________¿Existe operador?______________

¿Existen planos del sistema?__________________¿Se realiza la operación y mantenimiento regularmente?________________________

| FORMULARIO 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FUENTES DE AGUA Y CAPTACIONES |  |  |  |  |
| Sistema de abastecimiento de agua de_____________________Nombre de la fuente de agua_____________________________________ |  |  |  |  |
| ACCESO | TIPO DE FUENTE | CAPTACIÓN |  |  |
|  |  | TIPO | FUNCIONAMIENTO | CAUDAL CAPTADO (l/s) |
| Vehículo | Superficial | Cajón Recolector | Bueno | Antes de la afectación |
| A pie | Subterránea | Pozo | Regular | …………………………………….l/s |
| Bote |  | Dique | Deficiente |  |
| Aire |  | Galería de infiltración |  |  |
| No hay acceso |  | Otros |  | Después de la afectación |
|  |  |  |  | …………………………………….l/s |
| Obstáculos:………………………………………………………………………………………………………………………… | Afectación en la fuente: Turbiedad/apariencia: …………………………………………………………………………………… | Daño en la captación: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Necesidades:……………………………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… | Necesidades:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | Necesidades para su rehabilitación: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Costo estimado:…………………… | Costo estimado:……………… | Costo estimado:…………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| FORMULARIO 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TANQUES DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |
| Sistema de abastecimiento de agua de___________________________Localización del tanque________________________ |  |  |  |  |
| Comunidad o comunidades a las que sirve el tanque______________________Habitantes servidos por el tanque__________ |  |  |  |  |
| ACCESO | TANQUE DE ALMACENAMIENTO |  |  |  |
|  | TIPO | FORMA | CAPACIDAD |  |
| Vehículo | Acero | Cuadrado |  | m³ |
| A pie | Plástico | Cilíndrico |  |  |
| Bote | Concreto | Cónico |  |  |
| Aire | Ferrocemento | Rectangular | Tiempo en horas cuando el tanque está: |  |
| No hay acceso | Fibra de vidrio | Otro……………………… |  |  |
|  | Bajo tierra | ……………………………… | Lleno …………………………………………………………… h |  |
|  | Sobre el suelo |  | 3/4 de tanque……………………………………………….h |  |
|  | Elevado |  | 1/2 de tanque……………………………………………… h |  |
|  | Otros |  | 1/4 de tanque……………………………………………… h |  |
|  |  |  | Vacío…………………………………………………………… h |  |
| Obstáculos:…………………………………………………………………………… ……………………………………………… | ¿Tiene válvula de salida?:……………………………………………………………………………………………………………… ¿La válvula está abierta o cerrada?:……………………………………………………………………………………………… Daños en el tanque:……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Necesidades para su rehabilitación………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Costo estimado:……………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Necesidades:………………………………………………………………………… ……………………………………………… |  |  |  |  |
| Costo estimado:…………………… |  |  |  |  |

Nota: Se llenará un formulario por cada uno de los tanques de almacenamiento existentes.

| FORMULARIO 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LINEAS DE CONDUCCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen planos del sistema de conducción?_____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de no existir los planos de construcción, solicite apoyo al operador y/o a la entidad que presta el servicio, la siguiente información |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diámetro (mm) | Desde | Hasta | Longitud (m) | Tipo o clase | Presión nominal | No. Uniones o juntas | Localización del daño | Daños existentes | Acceso | Acción urgente | Costo estimado |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  |

| FORMULARIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASOS ELEVADOS DE QUEBRADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización | Tipo aéreo o subfluvial | Longitud (m) | Diámetro de la tubería (mm) | Tipo o clase | Presión nominal | Daños existentes | Acceso | Acción urgente | Costo estimado |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL: |  |

| FORMULARIO 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |
| Localización de la planta de tratamiento_________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Fuentes y líneas de conducción que llegan a la planta de tratamiento__________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Nombre del supervisor o jefe de planta__________________________________________Teléfono_________________________________ |  |  |  |  |  |
| Nombre del operador de la planta______________________________________________Teléfono_________________________________ |  |  |  |  |  |
| ¿Existen planos de la planta de tratamiento?_____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ACCESO | PROCESOS DE TRATAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | CAPACIDAD Y CAUDAL | CALIDAD DEL AGUA Turbiedad/Apariencia | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| Vehículo | Desarenador | Bueno | Capacidad antes de la afectación……….l/s Capacidad después de la afectación……….l/s Caudal de entrada antes de la afectación….....l/s Caudal de entrada después de la afectación….....l/s | Agua cruda…………………… ……………………………………………………………………………… Agua tratada………………… ……………………………………………………………………………… | Principal |
| A pie | Aereación | Regular |  |  |  |
| Bote | Coagulación/Floculación | Deficiente |  |  | Reserva |
| Aire | Filtros rápidos | No funciona |  |  |  |
| No hay acceso | Filtros lentos |  |  |  | Observaciones……………………………………………………………………… |
|  | Desinfección |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  | Estado del laboratorio… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
|  | Condiciones generales de la planta de tratamiento ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… |  |  |  |  |

| FORMULARIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN DE DAÑOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | DAÑOS | REQUERIMIENTOS | Costo estimado | QUIÍMICOS |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre | Cantidad disponible | Cantidad requerida | Costo estimado |
| Acceso |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |
| Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de dosificación |  |  |  |  |  |  |  |
| Registradores de caudal |  |  |  |  |  |  |  |
| Registradores de nivel |  |  |  |  |  |  |  |
| Manómetros |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanque de aguas claras |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| • Principal |  |  |  |  |  |  |  |
| • Alterna |  |  |  |  |  |  |  |
| • Transformador |  |  |  |  |  |  |  |
| • Controles |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA DE BOMBEO Y REBOMBEO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización de la estación de bombeo__________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del supervisor o jefe de la estación de bombeo________________________________________Teléfono______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del operador de la estación de bombeo___________________________________________________Teléfono_________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿Existen planos de la estación de bombeo?_______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESO | TIPO DE BOMBA |  |  |  |  | ESPECIFICACIONES DE LAS BOMBAS |  |  |  |  | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA |
|  | No. | Sumergible | Centrífuga | Multietapas | Otras | Voltaje | Amperaje | Ciclos (HZ) | Veloc. (RPM) | Marca |  |
| Vehículo | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A pie | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Principal…..KVA |
| Bote | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reserva…..KVA |
| Aire | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sin acceso | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN DE DAÑOS EN LA ESTACIÓN DE BOMBEO Y REBOMBEO |  |  |  |
| ELEMENTO | DAÑOS | REQUERIMIENTOS | Costo Estimado |
| Acceso |  |  |  |
| Estructura |  |  |  |
| Equipos |  |  |  |
| Bombas |  |  |  |
| Válvulas |  |  |  |
| Válvulas de aire |  |  |  |
| Tanques |  |  |  |
| Tuberías |  |  |  |
| Registradores de caudal |  |  |  |
| Manómetros |  |  |  |
| Otros |  |  |  |
| Suministro de energía eléctrica |  |  |  |
| • Principal |  |  |  |
| • Alterna |  |  |  |
| • Transformador |  |  |  |
| • Controles |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |

| FORMULARIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad______________________________________________________________________Región____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población servida_________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización |  | Especificación de la Tubería |  |  |  |  |  | Naturaleza del daño | Costo estimado de rehabilitación |
|  |  | Diámetro |  | Tipo |  | Longitud afectada | Condiciones del acceso |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |

| FORMULARIO 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN PARA EL SUMINISTRO DE AGUA |  |  |  |  |
| Fecha___________ Nombre del evaluador__________________________Función/Cargo__________________Institución_____________ |  |  |  |  |
| Localidad_____________________Cantón_________________Parroquia______________________Provincia/Departamento___________ |  |  |  |  |
| Población servida______________Distancia a la cabecera cantonal_______________Clima______________Energía Eléctrica___________ |  |  |  |  |
| ¿Qué entidad administra el sistema?______________________¿Existe directiva?______________¿Existe operador?__________________ |  |  |  |  |
| ¿Posibilidad de aporte comunitario y/o municipal?_______________¿Aporte Económico?_______________¿Mano de Obra?_____________ |  |  |  |  |
| ¿Existen planos del sistema?____________________________¿Se realiza la operación y mantenimiento regularmente?_______________ |  |  |  |  |
| Comunidad | % de capacidad remanente | Necesidades urgentes a solventarse en menos de una semana después de ocurrido el desastre | Necesidades a solventarse después de la primera semana que ocurrió el desastre | Costo estimado |
|  |  |  | COSTO TOTAL |  |

| FORMULARIO 14 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN DE DAÑOS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  |  |  |
| Fecha_______________Nombre del evaluador________________________Función/Cargo________________Institución_____________ |  |  |  |  |  |  |
| Localidad______________________Cantón_________________Parroquia___________________Provincia/Departamento____________ |  |  |  |  |  |  |
| ¿Qué entidad administra el sistema?___________________¿Existe directiva?_______________¿Existe operador?___________________ |  |  |  |  |  |  |
| Localización | Especificación de la tubería |  |  | Naturaleza del daño | Requerimientos | Costo estimado |
|  | Diámetro | Tipo | Longitud afectada |  |  |  |
|  |  |  |  |  | COSTO TOTAL |  |

| FORMULARIO 15 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |
| Localización de la planta de tratamiento______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Nombre del supervisor o jefe de planta__________________________________________Teléfono______________________________ |  |  |  |  |  |
| Nombre del operador de la planta_______________________________________________Teléfono_____________________________ |  |  |  |  |  |
| ¿Existen planos de la planta de tratamiento?__________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| ACCESO | PROCESOS DE TRATAMIENTO | FUNCIONAMIENTO | CAPACIDAD Y CAUDAL | CALIDAD DEL AGUA Turbiedad/ Apariencia | SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |
| Vehículo | Lagunas de estabilización | Bueno | Capacidad antes de la afectación…………l/s Capacidad después de la afectación…………l/s Caudal de entrada antes de la afectación…………l/s Caudal de entrada después de la afectación…………l/s | Agua cruda ……………… ………………………………………………………………………… …………………………………… Agua tratada …………… ………………………………………………………………………… …………………………………… | Principal….KVA Reserva….KVA Observaciones………………………………………………………………………………………………………………………… |
| A pie | Aereación | Regular |  |  |  |
| Bote | Digestión Anaerobia | Deficiente |  |  |  |
| Aire | Estanques | No funciona |  |  |  |
| No hay acceso | Filtros percolados |  |  |  |  |
|  | Lodos activados |  |  |  |  |
|  | Otros |  |  |  |  |
|  | Condiciones generales de la planta tratamiento …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Estado del laboratorio ………………………………………………………………………… |  |

| FORMULARIO 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EVALUACIÓN DE DAÑOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  |  |  |  |  |
| ELEMENTO | DAÑOS | REQUERIMIENTOS | Costo estimado | QUÍMICOS |  |  |  |
|  |  |  |  | Químico | Cantidad disponible | Cantidad requerida | Costo estimado |
| Acceso |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos |  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |
| • Aereador |  |  |  |  |  |  |  |
| • Bombas |  |  |  |  |  |  |  |
| • Válvulas |  |  |  |  |  |  |  |
| • Tubería |  |  |  |  |  |  |  |
| • Equipos de dosificación |  |  |  |  |  |  |  |
| • Registradores de caudal |  |  |  |  |  |  |  |
| • Desarenador |  |  |  |  |  |  |  |
| • Laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| • Otros |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro de energía eléctrica |  |  |  |  |  |  |  |
| • Principal |  |  |  |  |  |  |  |
| • Alterna |  |  |  |  |  |  |  |
| • Transformador |  |  |  |  |  |  |  |
| • Controles |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COSTO TOTAL |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 17 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN PARA ALCANTARILLADO |  |  |  |  |  |
| Fecha________________Nombre del evaluador___________________________Función/Cargo____________Institución________________ |  |  |  |  |  |
| Localidad_____________________Cantón_________________Parroquia_____________________Provincia/Departamento______________ |  |  |  |  |  |
| Población servida________________Distancia a la cabecera cantonal______________Clima________________Energía Eléctrica__________ |  |  |  |  |  |
| ¿Qué entidad administra el sistema?___________________¿Existe directiva?________________¿Existe operador?_____________________ |  |  |  |  |  |
| ¿Posibilidad de aporte comunitario y/o municipal?__________________Aporte Económico________________Mano de Obra______________ |  |  |  |  |  |
| ¿Existen planos del sistema?__________________________¿Se realiza la operación y mantenimiento regularmente?___________________ |  |  |  |  |  |
| Comunidad | % de capacidad remanente | Necesidades urgentes a solventarse en menos de una semana después de ocurrido el desastre | Necesidades a solventarse después de la primera semana que ocurrió el desastre | Costo estimado |  |
|  |  |  | COSTO TOTAL |  |  |

| 3. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD |  |
| --- | --- |
| FORMULARIO 1 |  |
| INFORME COMPLEMENTARIO DE DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |  |
| Ficha Nº………………………………………………………………………………………………… | Fecha: ……………../ ………..…../ …………... |
|  | DIA MES AÑO |
| EVENTO ADVERSO |  |
| A. Zona afectada |  |
| 1. País: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 2. Departamento, estado, región………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 3. Provincia, municipio………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 4. Distrito, cantón, parroquia, comuna………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 5. Población…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD |  |
| 6. Nombre del establecimiento de salud……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| B. Ubicación |  |
| 7. Urbana, rural, urbana-marginal……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| 8. Dirección del establecimiento…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Nombre de la calle, avenida, carretera, etc.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Teléfonos…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |

| (Continúa) FORMULARIO 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INFORME COMPLEMENTARIO DE DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |  |  |  |  |  |  |
| C. Características de los servicios de salud que brinda |  |  |  |  |  |  |
| 9. Nivel de complejidad/nivel de resolución………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 10. Número de camas………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 11. Ocupación (%)……………………………………………… |  |
| 12. Red……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 13. Área de influencia poblacional……………………… |  |
| 14. Cobertura del servicio (país)……………………………………………………………………… |  |  |  |  | 15. Otros……………………………………………………………… |  |
| 16. Especialidad………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 17. Tipo de establecimiento………………………………… |  |
| 18. Realiza transferencia | SI. | NO. |  |  |  |
| 19. Población referida………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  | Población asignada……………………………………………… |  |
| D. Datos de la infraestructura |  |  |  |  |  |  |
| 20. Catastro físico | SI | NO |  |  |  |
| 21. Condición del establecimiento |  |  |  |  |  |  |
| 1. Propio……………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  | 4. Ignorado…………………………………………………………… |  |
| 2. Alquilado………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  | 5. Otro (especifique)…………………………………………… |  |
| 3. Prestado………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |
| 22. Situación legal |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cuenta con planos | 2. Inscrito en registros públicos | 3. Cuenta con seguros |

(Continúa) FORMULARIO 1

INFORME COMPLEMENTARIO DE DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

E. Croquis del establecimiento

23. Croquis de ubicación del establecimiento de salud en el centro poblado.

Considere vías de accesos, pasos elevados, puentes peatonales, edificaciones colapsadas zonas pobladas en el área de influencia  de su hospital, etc.

(Continúa) FORMULARIO 1

INFORME COMPLEMENTARIO DE DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

24. Ubicación de las áreas construidas del establecimiento de salud dentro del área total del terreno

| FORMULARIO 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |
| F. DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN |  |  |
| Fecha de construcción………………………………………………………… | Actual:…………………………………………… | Ampliación: ………………………………………… |
| Áreas del establecimiento…………………………………………………… | Área del terreno en m²:………………… | Área total construida en m²:……………… |
| Número de pisos sobre el terreno:…………………………………… | Número de pisos bajo el terreno:………………………………………………………………………… |  |
| Número de cuerpos:…………………………………………………………… | Tipo de cimentación:……………………………………………………………………………………………… |  |
| Ancho en planta (m):………………………………………………………… | Largo en planta (m):…………………………………………………………………………………………… |  |
| Tipo de suelo:…………………………………………………………………… | Tipo de suelo:……………………………………………………………………………………………………… |  |
| Descripción del sistema estructural:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| G. FALLAS GEOTÉCNICAS |  |  |
| Movimientos laterales del terreno:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Asentamientos del terreno:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Indicadores de licuefacción:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Veredas pandeadas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| Otros:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |
| H. DAÑOS ESTRUCTURALES |  |  |  |  |
| Agrietamiento en muros/placas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Agrietamiento en muros secundarios:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Pandeo, fisuras, alargamiento de vigas de acero, columnas o arriostres:…………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Pérdida de recubrimiento/agrietamiento en columnas y vigas de concreto reforzado: ……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Aplastamiento de columna……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Agrietamiento de corte en columnas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Daño en vigas colindantes a muros estructurales/placas:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Colapso de techos:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Colapso de pisos:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Daño en encuentros:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Daño en escaleras:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Porcentaje de área colapsada:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Clasificación de los daños generales (ninguno, bajo, moderado, alto):……………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Comentarios:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| Conclusiones:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |
| FORMULARIO 3 |  |  |  |  |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |
| I. Daños en la arquitectura |  |  |  |  |
| 25. Aspectos arquitectónicos |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | Material | Estado de daño |  | Área en m² |
|  | (especifique) | conservación |  |  |
| 1. Tabiquería y particiones |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |
| 2. Cielo rasos |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |
| 3. Cerco perimétrico |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |
| 4. Circulación y accesos |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |
| 5. Fachada, parapetos |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | Material | Estado de daño |  | Área en m² |
|  | (especifique) | conservación |  |  |
| 6. Veredas (aceras, andén) |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |
| 7. Canaleta y bajadas de desagüe fluvial |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |
| 8. Otros (recubrimientos, espejos, etc.) |  | 1. Rehabilitar |  |  |
|  |  | 2. Reemplazar |  |  |
|  |  | 3. No tiene |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Mobiliario, puertas y ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | REHABILITAR (unidad) |  |  |  | REEMPLAZAR (unidad) |  |  |  |  |
|  | MADERA | HIERRO |  | ALUMINIO | MADERA |  | HIERRO |  | ALUMINIO |
| Puertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enseres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos de iluminación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gabinetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escritorios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobiliario móvil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Archivadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |
| J. Daños en las líneas vitales |  |  |  |
| 27. Sistema de agua potable |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | TIPO DE DAÑO | FUNCIONAMIENTO | NO TIENE |
|  | 1. No afectado | 1. Adecuado |  |
|  | 2. Afectado | 2. Deficiente |  |
|  | 3. Destruido | 3. No funciona |  |
| 1. Red externa de abastecimiento |  |  |  |
| 2. Red de distribución interna principal |  |  |  |
| 3. Red de ditribución interna secundaria |  |  |  |
| 4. Red interna de agua caliente |  |  |  |
| 5. Red contra incendios |  |  |  |
| 6. Cisterna/Tanque bajo |  |  |  |
| 7. Tanque alto |  |  |  |
| 8. Pozos propios |  |  |  |
| 9. Equipo de bombeo |  |  |  |
| 10. Grifería |  |  |  |
| 11. Otros |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |
| 28. Sistema de alcantarillado |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | TIPO DE DAÑO | FUNCIONAMIENTO | NO TIENE |
|  | 1. No afectado | 1. Adecuado |  |
|  | 2. Afectado | 2. Deficiente |  |
|  | 3. Destruido | 3. No funciona |  |
| 1. Red del colector (externa) |  |  |  |
| 2. Red interna principal |  |  |  |
| 3. Letrina |  |  |  |
| 4. Pozo séptico |  |  |  |
| 5. Pozo de percolación |  |  |  |
| 6. Otros |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |
| 29. Sistema eléctrico |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | TIPO DE DAÑO | FUNCI FUN FUNCIONAMIENTO | NO TIENE |
|  | 1. No afectado | 1. Adecuado |  |
|  | 2. Afectado | 2. Deficiente |  |
|  | 3. Destruido | 3. No funciona |  |
| 1. Red externa (acometida) |  |  |  |
| 2. Red interna baja tensión |  |  |  |
| 3. Red interna alta tensión |  |  |  |
| 4. Grupo electrógeno/generador |  |  |  |
| 5. Batería/conversor |  |  |  |
| 6. Panel solar |  |  |  |
| 7. Otros |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |
| 30. Sistema contra incendios |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | TIPO DE DAÑO | FUNCIONAMIENTO | NO TIENE |
|  | 1. No afectado | 1. Adecuado |  |
|  | 2. Afectado | 2. Deficiente |  |
|  | 3. Destruido | 3. No funciona |  |
| 1. Extintores |  |  |  |
| 2. Detectores de humo |  |  |  |
| 3. Control de fuego |  |  |  |
| 4. Otros elementos activos y pasivos |  |  |  |
| 5. Compartimentación |  |  |  |
| 6. Otros |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |
| 31. Sistema de gases clínicos e industriales |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN | TIPO DE DAÑO | FUNCIONAMIENTO | NO TIENE |
|  | 1. No afectado | 1. Adecuado |  |
|  | 2. Afectado | 2. Deficiente |  |
|  | 3. Destruido | 3. No funciona |  |
| 1. Instalaciones de gases clínicos |  |  |  |
| 2. Instalaciones de gases industriales |  |  |  |
| 3. Reservas de gases clínicos |  |  |  |
| 4. Reservas de gases industriales |  |  |  |
| 5. Otros |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K. Daños en el equipamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Estado de los equipos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS POR ÁREA | UBICACIÓN | CANTIDAD TOTAL | GRADO DE AFECTACIÓN |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NINGUNO | MEDIO | ALTO |  | DESTRUIDO |  |
| MÉDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo médico para cirugía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Esterilizador eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparato de anestesia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo para respiración asistida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aspiradora para secreciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de electro cirugía |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lámpara cielítica de techo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lámpara cielítica rodable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monitor de funciones vitales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bombas de fusión |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desfibrilador |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de oxigenoterapia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesa de operaciones traumatológicas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Negatoscopio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos para movilización de pacientes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipos para la recuperación de pacientes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros equipos médicos |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS POR ÁREA | UBICACIÓN | CANTIDAD TOTAL | GRADO DE AFECTACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | NINGUNO | MEDIO | ALTO | DESTRUIDO |
| MEDIOS DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |
| Acémila/animal de carga |  |  |  |  |  |  |
| Camillas/medio rodante |  |  |  |  |  |  |
| Carro/camioneta |  |  |  |  |  |  |
| Deslizador |  |  |  |  |  |  |
| Motocar/moto |  |  |  |  |  |  |
| Ambulancia |  |  |  |  |  |  |
| Otras unidades móviles |  |  |  |  |  |  |
| COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono (línea externa) |  |  |  |  |  |  |
| Central telefónica |  |  |  |  |  |  |
| Intercomunicadores |  |  |  |  |  |  |
| Fax/telefax |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de radio HF/VHF/UHF |  |  |  |  |  |  |
| Celulares/beeper |  |  |  |  |  |  |
| Otros… |  |  |  |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS NO ESTRUCTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS POR ÁREA | UBICACIÓN | CANTIDAD TOTAL | GRADO DE AFECTACIÓN |  |  |  |
|  |  |  | NINGUNO | MEDIO | ALTO | DISTRIBUIDO |
| COMPUTO-IMPRESIONES |  |  |  |  |  |  |
| Servidor |  |  |  |  |  |  |
| Computadoras |  |  |  |  |  |  |
| Impresoras |  |  |  |  |  |  |
| Fax modem |  |  |  |  |  |  |
| Estabilizadores/UPS |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopiadora |  |  |  |  |  |  |
| AUDIO-COMUNICACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Televisor |  |  |  |  |  |  |
| VHS |  |  |  |  |  |  |
| Filmadora |  |  |  |  |  |  |
| Retroproyector |  |  |  |  |  |  |
| Megáfono |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de sonido |  |  |  |  |  |  |
| Otros… |  |  |  |  |  |  |
| INDUSTRIALES |  |  |  |  |  |  |
| Ascensores |  |  |  |  |  |  |
| Montacargas |  |  |  |  |  |  |
| Calderas |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de lavandería |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de cocina |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de ventilación |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de aire acondicionado |  |  |  |  |  |  |
| DE REFRIGERACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Cadena de frío |  |  |  |  |  |  |
| Cámara de refrigeración |  |  |  |  |  |  |
| OTROS |  |  |  |  |  |  |

| FORMULARIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS FUNCIONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Distribución y capacidad de la infraestructura en otros servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL | SERVICIOS | CLAVE | TOTAL de Ambientes (espacios) | OPERATIVOS % | DAÑOS EN METROS CUADRADOS POR TIPO |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PISO |  | TECHO |  | PARED |  |  |
|  |  |  |  |  | REHABILITAR | REEMPLAZO | REHABILITAR | REEMPLAZO |  | REHABILITAR | REEMPLAZO |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | SALA DE INTERNAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALA DE INTERNAMIENTO | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SALA DE INTERVENCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | QUIRÓFANOS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SALA DE PARTOS | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSULTORIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ODONTOLOGÍA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PEDIATRÍA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GINECOLOGÍA | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OBSTETRICIA | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MEDICINA | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CIRUGÍA | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ALMACENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA ALIMENTOS | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PARA MATERIAL NO MÉDICO | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INTEGRADOS | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTROS | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS FUNCIONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIVEL | SERVICIOS | CLAVE | Total de Ambientes (Espacios) | OPERATIVOS % | DAÑOS EN METROS CUADRADOS POR TIPO |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PISO |  | TECHO |  | PARED |  |
|  |  |  |  |  | REHABILITAR | REEMPLAZO | REHABILITAR | REEMPLAZO | REHABILITAR | REEMPLAZO |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | MANTENIMIENTO/TALLERES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELECTRICIDAD | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MECÁNICA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PINTURA | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AUTOMOTRIZ | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OTRO | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | OTROS TIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EMERGENCIA | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RADIOLOGÍA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LABORATORIO | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FARMACIA | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LAVANDERÍA | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | COCINA | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CERCO PERIMÉTRICO | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ACCESIBILIDAD | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ÁREA DE EVACUACIÓN | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZONA DE SEGURIDAD | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (Continúa) FORMULARIO 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASPECTOS DE DAÑOS FUNCIONALES DE LOS SERVICIOS DE SALUD |  |  |  |  |
| 34. Recursos Humanos |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | AFECTADOS | NO AFECTADOS | Observaciones (Especialidad, Habilidades) |
| A | Personal De Salud |  |  |  |
|  | Médicos |  |  |  |
|  | Enfermeras |  |  |  |
|  | Técnicos |  |  |  |
|  | Auxiliares |  |  |  |
|  | Otros… |  |  |  |
| B | Personal De Servicios |  |  |  |
|  | Mantenimiento |  |  |  |
|  | Infraestructura |  |  |  |
|  | Limpieza |  |  |  |
|  | Cocina/Lavandería |  |  |  |
|  | Otros… |  |  |  |
| C | Personal Administrativo |  |  |  |
|  | Administración |  |  |  |
|  | Logístico |  |  |  |
|  | Otros… |  |  |  |

| FORMULARIO 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA |  |  |  |  |  |
| 35. Resumen de los daños |  |  |  |  |  |
| Servicio: |  |  |  |  | ÁREA EN m²: |
| COMPONENTE | DAÑO % | GRADO |  |  | OBSERVACIONES |
|  |  | LEVE | MODERADO | SEVERO |  |
| ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |
| MAMPOSTERÍA |  |  |  |  |  |
| PISOS |  |  |  |  |  |
| CIELO RASO |  |  |  |  |  |
| CUBIERTA |  |  |  |  |  |
| PUERTAS |  |  |  |  |  |
| VENTANAS |  |  |  |  |  |
| ACCESO PRINCIPAL Y CERRAMIENTOS |  |  |  |  |  |
| REDES INTERNAS |  |  |  |  |  |
| INSTALACIONES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES |  |  |  |  |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  |  |
| REDES EXTERNAS |  |  |  |  |  |
| ACOMETIDA DE AGUA |  |  |  |  |  |
| ACOMETIDA ELÉCTRICA |  |  |  |  |  |
| DESAGÜES DE AGUAS SERVIDAS |  |  |  |  |  |
| OTROS… |  |  |  |  |  |

(Continúa) FORMULARIO 5

RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Resumen servicio de:

Observaciones:

| FORMULARIO 6 |  |
| --- | --- |
| NECESIDADES |  |
| 37. Infraestructura de salud |  |
| DETALLE | DESCRIPCIÓN |
| Aspecto Estructural |  |
| Aspectos no estructurales |  |
| Arquitectura |  |
| Mobiliario |  |
| Líneas vitales |  |
| Sistema de agua potable |  |
| Sistema de alcantarillado |  |
| Sistema eléctrico |  |
| Sistema contra incendios |  |
| Sistema de gases clínicos |  |
| Equipamiento |  |
| Médico |  |
| Medios de transporte |  |
| Comunicaciones |  |
| Cómputo-impresoras |  |
| Audio-comunicación |  |
| Industriales |  |
| De refrigeración |  |
| Aspectos funcionales |  |
| Otros… |  |
| (Continúa) FORMULARIO 6 |  |
| NECESIDADES |  |
| 37. Recursos humanos |  |
| DETALLE | DESCRIPCIÓN |
| Personal de Salud |  |
| Médicos |  |
| Enfermeras |  |
| Técnicos |  |
| Auxiliares |  |
| Otros… |  |
| Personal de servicios |  |
| Mantenimiento |  |
| Infraestructura |  |
| Limpieza |  |
| Cocina/lavandería |  |
| Otros… |  |
| Personal administrativo |  |
| Administración |  |
| Logístico |  |
| Otros… |  |

| (Continúa) FORMULARIO 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NECESIDADES |  |  |  |
| 39. Recursos Financieros |  |  |  |
| DETALLE |  | DESCRIPCIÓN |  |
| Presupuesto |  |  |  |
| 40. Recursos materiales |  |  |  |
| DETALLE |  | DESCRIPCIÓN |  |
| Responsable del proceso censal del establecimiento…………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| Fecha……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………… |  |  | …………………………………………………………………………………… |
| Firma del coordinador del levantamiento censal |  |  | Firma y sello del jefe del establecimiento |
| Datos de los participantes |  |  |  |
| No. | Cargo |  | Nombres y Apellidos |

4. EVALUACIÓN SANITARIA Y MEDIDAS DE CONTROL EN ALBERGUES

Si bien el sector salud debe atender principalmente lo relacionado con la asistencia médica y la dotación de servicios de salud, no deja de ser importante considerar otros factores de riesgo que pueden desencadenar las enfermedades transmisibles, y que pueden llegar a tener carácter epidémico. Por ello, es necesario que se realice una adecuada evaluación de los refugios temporales con el propósito de determinar las condiciones ambientales y tomar las medidas necesarias para prevenirlas.

Esta función no siempre es responsabilidad absoluta del sector salud. Puede tener injerencia con un carácter supervisor, de control de calidad y de coordinación en su otorgamiento; pero otras instituciones son responsables de su manejo y provisión.

Los profesionales y técnicos que laboran en diferentes áreas de la salud deben atender en forma oportuna y adecuada las necesidades inherentes a la atención a la población desplazada o refugiada en un momento de crisis.

La experiencia ha demostrado que el riesgo potencial de transmisión de enfermedades trasmisibles es mayor en las poblaciones asentadas en albergues y que la probabilidad de brotes aumenta con el tiempo. El peligro en realidad no guarda relación con el tipo de evento adverso, sino con las condiciones sanitarias que se tienen.

Es importante que la población retorne a sus hogares o que sea reasentada en lugares más amplios a la mayor brevedad posible. Cuando es inevitable establecer un campamento por periodos que se avizoran largos, el riesgo de enfermedades transmisibles se puede reducir mediante una estricta supervisión y saneamiento.

En relación con las condiciones de vivienda (refugios), el proyecto Esfera sostiene que “Las personas deben disponer de suficiente espacio cubierto para protegerse de las inclemencias del clima. Deben gozar de condiciones adecuadas de abrigo, ventilación, seguridad e intimidad para asegurar su dignidad, salud y bienestar y la superficie cubierta disponible por persona debe ser de 3,5 a 4,5 m² en promedio”.

| FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN SANITARIA EN ALBERGUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del albergue…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación del albergue………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Persona responsable……………………………………………………………………………………………………………Telf………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad del albergue……………………………………………………………………………………… m² por persona (aproximado)……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Población total albergada:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedencia: Población urbana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Población rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de la población: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mujeres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menor de 1 año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 a 4 años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 a 14 años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 a 59 años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mayor de 60 años |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ABASTECIMIENTO DE AGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe agua para el consumo humano: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedencia del agua: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Red pública |  |  |  | Cisterna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tanqueros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otros (especificar)………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacenamiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estanque: |  |  |  | Capacidad en m³………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condiciones……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros sistemas: |  |  |  | Capacidad en m³………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Material……………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condiciones……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sedimentación |  |  |  |  |  |  |  | Filtración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Desinfección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otros (especificar)………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entidad responsable para la vigilancia de la calidad del agua………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Continúa) FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN SANITARIA EN ALBERGUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. DISPOSICIÓN DE EXCRETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistema de disposición de excretas existente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |
|  | Alcantarillado |  |  |  |  |  | Letrina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pozo séptico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unidades móviles/químicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otros (especificar)………………………………… |  |  |  |
| Existe drenaje de aguas lluvias: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condiciones…………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilidad de las unidades sanitarias: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Observaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidades sanitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tazas/inodoros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lavamanos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Duchas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinarios continuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Urinarios unitarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. DESECHOS SÓLIDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable…………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modo……………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por semana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recolección externa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable…………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modo………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por semana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recipientes para basuras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cantidad……………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tipo………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Capacidad………………………………………………… |  |  |  |  |  |
| Condiciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza del albergue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Por semana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Continúa) FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN SANITARIA EN ALBERGUES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CONTROL DE VECTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detección de criaderos/focos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de control………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Detección de vectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¿Cuáles?………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de control………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituciones o entidades responsables……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. ALIMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación de la cocina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Combustible utilizado |  |  |  |  |  |  |  |  | Queroseno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gas |  |  |  |  |  |  | Leña |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Carbón |  |  |  |  |  |  |  | Otro…………………… |
| Condiciones sanitarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Buena s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Malas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inaceptables |  |
| Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medidas de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adecuadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inadecuadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adecuada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inadecuada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normas de manejo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observaciones…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ubicación de la cocina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de conservación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adecuadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inadecuadas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alimentos existentes…………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cantidad……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Continúa) FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN SANITARIA EN ALBERGUES

Condiciones y mantenimiento del albergue…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*	 Formularios tomados de:  OPS/OMS. Emergencias y desastres en Sistemas de agua potable y saneamiento.  Guía para una respuesta eficaz.  Washington D.C.: OPS, 2004

El Proyecto Esfera.  Carta humanitaria y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre. http://www.sphereproject.org